|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARİH** | **Depolarda çatlak, yırtık, çökme var mı?** | **Depolarda pas,****korozyon, sızıntı var mı?** | **Hidroforlar****çalışıyor mu?** | **Basınç Göstergeleri çalışıyor mu?** | **Su seviyesi normal mi?** | **Cıvatalarda gevşeme****var mı?** | **Depo suyu yüzeyinde yüzen cisim, partikül,** **canlı var mı?** | **Depo suyu berrak mı?** | **Tahlil için numune****Alındı mı?** | **Boşaltılıp****Temizlendi mi?** | **BAKIM YAPAN-İMZA** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **( ) E****( ) H** | **Teknisyen:****Enf.Kont. Hemşiresi:** |