|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARİH** | **Depolarda çatlak, yırtık, çökme var mı?** | **Depolarda pas,**  **korozyon, sızıntı var mı?** | **Hidroforlar**  **çalışıyor mu?** | **Basınç Göstergeleri çalışıyor mu?** | **Su seviyesi normal mi?** | **Cıvatalarda gevşeme**  **var mı?** | **Depo suyu yüzeyinde yüzen cisim, partikül,**  **canlı var mı?** | **Depo suyu berrak mı?** | **Tahlil için numune**  **Alındı mı?** | **Boşaltılıp**  **Temizlendi mi?** | **BAKIM YAPAN-İMZA** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |
| …/…/…… | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **( ) E**  **( ) H** | **Teknisyen:**  **Enf.Kont. Hemşiresi:** |