**1.AMAÇ:**

Hastanemizde su, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetlerinin kesintiye uğraması durumunda diğer alternatiflerin ihtiyacı karşılama kapasitelerinin belirlenmesini sağlamaktır.

**2. KAPSAM:**

Tüm birimleri kapsar.

**3. SORUMLULAR:**

Tüm çalışanları kapsamaktadır**.**

**4. UYGULAMA**

**Şehir suyu kesintisinde**; alternatif olarak su depoları mevcuttur. 40 ve 120 tonluk 2 adet su deposu bulunmaktadır. Depoda bulunan sular hastanenin yaklaşık 1 haftalık su ihtiyacını karşılayabilmektedir.

**Elektrik kesintisi**; durumunda jeneratörler yakıt ikmali yapıldığı sürece sürekli çalışır. Ayrıca hastanemizi besleyen iki adet elektrik hattı mevcuttur. Şanlıurfa Merkez ve Birecik den gelen bu hatlar kesinti halinde devreye girmektedir. Bu iki hattın devre dışı olduğu durumlarda jeneratörler devreye girmektedir. jeneratörlerin de yetersiz kaldığı durumlarda UPS destek olmaktadır. Kesintisiz güç kaynağı yarım saat enerji sağlayabilmektedir.

**Medikal gaz hizmetleri kesintisinde**; Sistem arızalarında yedek tüpler devreye girmektedir.