**1.AMAÇ:** Hastanemizde bulunan asansörlerin bakımlarının yapılabilmesi,

 **2.KAPSAM** :Hastanemiz bünyesinde bulunan asansörleri kapsar.

 **3.KISALTMALAR** :

**4. TANIMLAR :**

**5.SORUMLULAR** :Teknik Hizmetler Birimi sorumludur.

**6.FAALİYET AKIŞI**

6.1. Asansörlerin yıllık kontrolleri yapılmalıdır. Yıllık kontrole ilişkin kontrol raporları bulunmalıdır.

6.2. Asansörde, yıllık kontrol sonucuna ilişkin renkli ( kırmızı,sarı,mavi,yeşil ) bilgi etiketi bulunmalıdır.

6.3. Asansörlerde yardım çağrı sistemi bulunmalıdır.

6.4.Asansörlerin aylık olarak bakım ve onarımı ilgili firma tarafından yapılır.Bakım ve onarıma ait kayıtlar ilgili firma tarafından teknik birim sorumlusuna verilip,arşivlenir.

**6.2 Asansörlerin Bakımında Yapılacak İşlemler:**

 6.2.1. Asansör yatakları yağlanır.

6.2.2.Eren mafsallar yağlanır.

6.2.3.Eren ile kasnak arasındaki boşluk kontrol edilir.

6.2.4.Emniyet kilitleri kontrol edilir.

6.2.5.Halatlar kontrol edilir, kopukları değiştirilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan** | **Kontrol Eden** | **Onaylayan** |
| **Teknik Birim Sorumlusu** | **Kalite Direktörü** | **Başhekim Yardımcısı** |

 6.2.6.Kapı kontakları kontrol edilir.